ООО НПО «Турбулентность-ДОН»

346800, Ростовская обл., Мясниковский р-н, с. Чалтырь,1 км шоссе Ростов-Новошахтинск, стр. № 6/8
Почтовый адрес: 344068, г. Ростов-на-Дону, а/я 797

Телефон 8 (863) 203-77-80, 203-77-86

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №_____ от ________________

Расходомер жидкости РС-2М

| 1. Наименование Заказчика, адрес, банковские реквизиты: | ________________________________________________________ Руководитель ____________________________________________ ________________________________________________________ ИНН_______________________КПП__________________________ Адрес ___________________________________________________ Банк ____________________________________________________ БИК ____________________________________________________ К/с _____________________________________________________ Р/с______________________________________________________ Телефон/факс ____________________________________________ |
| --- | --- |

2. Краткая характеристика объекта:

Наименование объекта _______________________________________________________________________________________

(жилой дом, котельная и т.п.)

Адрес объекта: _____________________________________________________________________________________

(область, город, улица, дом)

| Вид заказа (заполняется производителем): |  |
| --- | --- |
| серийное изделие ………………………………………………..….…. | □ |
| *спецзаказ ………….…………………………………………..…….…. | □ |
| Материал трубопровода: пластик …………………………..………………………………..….…… □ металл …………………………………………..…………………..……… □ Диаметр условного прохода трубопровода, мм ………………… | □ □ _________________________________________ |
| Наружный диаметр трубопровода, мм | _________________________________________ |
| Наличие прямого участка трубопровода до места монтажа прибора (не менее 20 Ду, м) …………………………………………… | _________________________________________ |
| Наличие прямого участка трубопровода после места монтажа прибора (не менее 5 Ду, м) …………………………………………… | _________________________________________ |
| Минимальный расход (Qmin, м³/ч) ………………………………….. | _________________________________________ |
| Номинальный расход (Qnom, м³/ч) ………………………………….. | _________________________________________ |
| Максимальный расход (Qmax, м³/ч) ………………………………….. | _________________________________________ |
| Давление в трубопроводе (Pmin / Pmax)………………………………. | _________________________________________ |
| Диапазон изменения температуры воды……………………………… | _________________________________________ |
| Диапазон изменения температуры окружающей среды ………….. | _________________________________________ |
| Встроенный модем (выбрать необходимое): |  |
| да ……………………………..………………………………..….…… | □ |
| нет ……………………………………………..…………………..……… | □ |
| Выходной сигнал (выбрать необходимое): |  |
| RS 232 ………………………………………………………….…..………. | □ |
| RS 485 ………………………………………………………………………. | □ |
| Протокол обмена данных (выбрать необходимое): |  |
| Modbus RTU …………………………….…………………..…….………. | □ |
| иное …………………………………………………………….…..………. | □ |
| Комплектация (выбрать необходимое): |  |
| длина соединительного кабеля ………………………………….…..… | □, ________ п/м. |
| принтер LX-300 ……………………………………………………..….…. | □, ________ шт. |
| ПСВГ (приспособление для сухой врезки в трубопровод)………….. | □, ________ шт. |

3. Ответственное лицо, заполнившее опросный лист: ___________________________________________ __________________________ (ФИО, телефон для связи) (подпись, дата)

4. Согласовано со стороны ООО НПО «Турбулентность-ДОН»: Ответственный менеджер (ФИО) (подпись, дата) Начальник отдела продаж (ФИО) (подпись, дата)

* заполняется в случае спецзаказа

|  | Главный метролог | (ФИО) | (подпись, дата) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Главный конструктор | (ФИО) | (подпись, дата) |
|  | Начальник производства | (ФИО) | (подпись, дата) |